ООО «Торговый Дом «Прометей»

142410, г. Ногинск, Московская область, ул. Бетонная, д.3

Контакты: (495) 979-76-05

(977) 316-76-05

(903) 100-34-47

ICQ: 408280786

E-mail: info@tdprometey.ru

Сайт: www.tdprometey.ru

# Каталог диоптры, смотровые стекла из нержавеющей стали.

# Диоптры

| 5151 - Гаечный диоптр (Стекло смотровое) | DN Размер a c d e резьба DIN 405 25 29 25 52 x 1/6" 34 32 32 31 58 x 1/6" 37 40 33 37 65 x 1/6" 38 50 35 49 78 x 1/6" | 40 65 40 66 95 x 1/6" 46 80 45 81 110 x 1/4" 51 100 54 100 130 x 1/4" 62 |
| --- | --- | --- |

| 5152 - Стекло для гаечного диоптра | DN | Размер a b кг 10 15 5 0,005 15 28 5 0,01 20 36 5 0,012 25 44 6 0,018 32 50 6 0,04 40 56 6 0,045 50 69 10 0,09 65 86 12 0,13 80 99 12 0,2 100 119 12 0,3 125 145 | 15 0,55 150 180 15 0,83 |
| --- | --- | --- | --- |

| 5153 - Трубный диоптр сдвоенный С - С | DN Размер a b c e 25 28 1,5 100 84 32 34 1,5 110 84 40 40 1,5 120 98 50 52 1,5 140 114 65 70 2 160 140 80 85 2 180 157 100 104 2 200 186 |
| --- | --- |

| 5154 - Диоптр С - С |  | DN Размер 65 80 100 |
| --- | --- | --- |

| 5155 - Диоптр Г - С (Стекло смотровое) | DN Размер b c d кг резьба DIN 405 25 52 x 1/6" 26 31 0,502 32 58 x 1/6" 32 37 0,601 40 65 x 1/6" 38 43 0,800 50 78 x 1/6" 50 55 0,980 65 95 x 1/6" 66 72 1,290 80 110 x 1/4" 81 87 1,530 100 130 x 1/4" 100 106 3,020 |
| --- | --- |

| 5156 - Диоптр С - С (Стекло смотровое) | DN Размер c d кг 25 26 31 0,400 32 32 37 0,500 40 38 43 0,682 50 50 55 0,682 65 66 72 1,090 80 81 87 1,282 100 100 106 2,762 |
| --- | --- |

| 5157 - Диоптр Г - Г (Стекло смотровое) | DN Размер c d кг резьба DIN 405 25 26 52 x 1/6" 0,612 32 32 58 x 1/6" 0,702 40 38 65 x 1/6" 0,922 50 50 78 x 1/6" 1,232 65 66 95 x 1/6" 1,522 80 81 110 x 1/4" 1,722 100 100 130 x 1/4" 3,369 |
| --- | --- |

| 5158 - Диоптр К/М - Г (Стекло смотровое) | DN Размер c d кг резьба DIN 405 25 26 52 x 1/6" 0,620 32 32 58 x 1/6" 0,702 40 38 65 x 1/6" 0,922 50 50 78 x 1/6" 1,232 65 66 95 x 1/6" 1,522 80 81 110 x 1/4" 1,722 100 100 130 x 1/4" 3,369 |
| --- | --- |

| 5159 - Диоптр К/М - К/М (Стекло смотровое) | DN Размер c d кг резьба DIN 405 25 26 52 x 1/6" 0,640 32 32 58 x 1/6" 0,746 40 38 65 x 1/6" 0,972 50 50 78 x 1/6" 1,872 65 66 95 x 1/6" 2,622 80 81 110 x 1/4" 3,632 100 100 130 x 1/4" 4,519 |
| --- | --- |

| 5170 - Кожух диоптра | DN Размер a 25 69 32 69 40 69 50 69 65 84 80 84 100 114 |
| --- | --- |

| 5171 - Стекло для вальцового диоптра | DN Размер a b c кг 25 70 32 26 0,01 32 70 40 34 0,02 40 70 50 40 0,02 50 70 60 50 0,03 65 85 75 65 0,04 80 85 90 80 0,04 100 115 110 100 0,07 125 160 140 126 0,12 150 170 170 152 0,17 |  |
| --- | --- | --- |

| 5172 - Уплотнение диоптра | DN Размер a b c 25 40 26 4 32 48 34 4 40 55 40 4 50 68 50 4 65 84 66 5 80 110 80 5 100 115 100 5 |
| --- | --- |

| 5180 - Подсветка диоптра | DN Размер D D8 L1 L2 кг 25 44,5 35 73 102,5 0,300 32 44,5 42 73 106 0,390 40 44,5 53 73 111,5 0,400 50 44,5 63 93 116,5 0,420 65 44,5 79 93 122 0,440 80 44,5 102 111 136 0,460 100 44,5 112 111 141 0,490 125 44,5 145 152 169 150 44,5 168 152 169 |
| --- | --- |

| 5185 - Подсветка диоптра | DN Размер кг 20 0,92 25 1,08 32 1,40 40 1,80 50 65 80 100 |
| --- | --- |

| 5186 - Подсветка диоптра | DN Размер Rd x s 80 110 x 1/4" 100 130 x 1/4" 125 160 x 1/4" 150 190 x 1/4" |
| --- | --- |