ООО «Торговый Дом «Прометей»

142410, г. Ногинск, Московская область, ул. Бетонная, д.3

Контакты: (495) 979-76-05,

(903) 100-34-47

(977) 316-76-05

ICQ: 408280786

E-mail: info@tdprometey.ru

Сайт: www.tdprometey.ru

# Каталог по пробоотборникам

# Краны для отбора пробы

| 5301 Кран для отбора пробы - стандарт | DN Размер a c d кг 4 60 4 1/4" 0,290 6 66 6 3/8" 0,320 8 80 8 1/2" 0,300 12 90 12 3/4" 0,420 |
| --- | --- |

| 5302 Кран для отбора пробы со санитационным отверстием | DN Размер a c d кг 4 60 4 1/4" 0,290 6 66 6 3/8" 0,320 8 80 8 1/2" 0,300 12 90 12 3/4" 0,420 |
| --- | --- |

| 5303 Кран для отбора пробы с надставкой | DN Размер a c d кг 4 64 4 1/4" 0,300 6 73 6 3/8" 0,325 8 85 8 1/2" 0,325 12 105 12 3/4" 0,490 |
| --- | --- |

| 5304 Кран для отбора пробы с присоединением |  | DN Размер a c d кг 4 53 4 1/4" 0,310 6 61 6 3/8" 0,332 8 75 8 1/2" 0,332 12 86 12 3/4" 0,502 |
| --- | --- | --- |

| 5305 Кран для отбора пробы BSP | DN Размер G d D L 1/2" 1/2" G 8 8 55 3/8" 3/8" G |
| --- | --- |

| 5306 Кран для отбора пробы К/М | DN Размер d D G L кг 8 |
| --- | --- |

| 5308 - Кран для отбора пробы для уровнемера - шланга | DN Размер a c d кг 8 80 8 1/2" 0,370 |
| --- | --- |

# Кран для отбора пробы  резьба 1/2"